|  |  |
| --- | --- |
| **Equipamentos** | **QTDE** |
|  |
| **Disponível** |
| Mesa de Luz ADB VISION 10 | 1 |
| Mesa de Luz ETC Element 60 faders 500 canais | 1 |
| Dimmer  | 0 |
| Refletores Assimétricos Quádruplos ADB ACP-10004-C / 1250W | 16 |
| Refletores Assimétricos adb acp-10004-c / 1250W | 8 |
| Refletor HQI 400W verde | 3 |
| Refletor HQI 400W azul | 3 |
| Refletores LED's RGB 3W | 40 |
| Refletores LED's RGBW 3W | 40 |
| Projetores PAR 64 # 2 (foco dois) 220V | 45 |
| Projetores PAR 64 # 5 (foco cinco) 220V | 45 |
| Projetores Plano-Convexo ADB C-103 / 1200W | 15 |
| Projetores Fresnel ADB F-101 / 1200W | 33 |
| Projetores Elipsoidal 9/20 graus ADB DN-104 1200W | 33 |
| Projetores Elipsoidal 35/54 graus ADB DVW-20 2000W | 33 |
| Projetores Elipsoidal 10/20 graus ADB DN-204 2000W | 8 |
| Projetores Elipsoidal 50 graus ETC source four 575W | 22 |
| Projetores Elipsoidal 26 graus ETC source four 575W  | 26 |
| Canhão Seguidor (com trocador cores) - ADB HMI - 1200/prh - 12 1200W | 1 |
| Máquina de fumaça Martin Magnun 2000, 1650W | 1 |
|   |
| Operador de Luz |   |
| Operador de Canhão até 4 horas |   |
| Operador de Canhão acima de 4 horas |   |
|   |   |
| Íris para refletores ADB | 32 |
| Íris para refletores ETC | 17 |